扫描电子显微镜原始记录

| 委托单号 | TL/WT-20220424-04DT |  |  |  |  | 委托单位 |  |  | 湖南科伦制药有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测依据 | 扫描电子显微镜分析方法通则JY/T 0584-2020 微米级长度的扫描电镜测量方法通则 GB/T 16594-2008 微束分析能谱定量分析 GB/T 17359-2012 中国药典 2020年版 四部 通则（9622） 其它 |  |  |  |  | 检测项目 |  |  | 玻璃内表面观察 |  |  |  |
| 检测环境 | 温度： ℃； 湿度： %.RH； |  |  |  |  | 检测日期 |  |  | 2022-05-06 – 2022-05-16 |  |  |  |
| 仪器设备 | 场发射扫描电镜 设备编号TL/S-0019 规格型号TESCAN MAIA 3 XMH SEM 扫描电镜能谱仪 设备编号TL/S-0019 规格型号OXFORD X-Max 喷金仪 设备编号TL/S-0036 规格型号CRESSINGTON SPUTTER COATER 108auto 喷碳仪 设备编号TL/S-0037 规格型号CRESSINGTON CARBON COATER 108carbon/A 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品信息 | 样品名称 | 批号/编号/生产日期 | 规格/包装规格 | 剂型/类别 | 样品数量 |  | 产地/厂家 | 分装情况 |  | 容器介质 | 效期 | 备注 |
|  | Z033 | SBJ220301成品 | / | / | 1 |  | / | / |  | / | / | 备用1支 |
|  | Z033 | SBJ220301高温30天正置 | / | / | 1 |  | / | / |  | / | / | 备用1支 |
|  | Z033 | SBJ220302成品 | / | / | 1 |  | / | / |  | / | / | 备用1支 |
|  | Z033 | SBJ220303成品 | / | / | 1 |  | / | / |  | / | / | 备用1支 |
|  | Z033 | SBJ220304成品 | / | / | 1 |  | / | / |  | / | / | 备用1支 |
|  | Z033 | SBJ220304高温30天正置 | / | / | 1 |  | / | / |  | / | / | 备用1支 |
|  | Z033 | SBJ220305成品 | / | / | 1 |  | / | / |  | / | / | 备用1支 |
|  | Z033 | SBJ220306成品 | / | / | 1 |  | / | / |  | / | / | 备用1支 |
|  | Z033 | SBJ220307成品 | / | / | 1 |  | / | / |  | / | / | 备用1支 |
|  | Z033 | SBJ220308成品 | / | / | 1 |  | / | / |  | / | / | 备用1支 |
|  | Z033 | SBJ220309成品 | / | / | 1 |  | / | / |  | / | / | 备用1支 |
|  | Z033 | 20220170 | / | / | 1 |  | / | / |  | / | / | 备用1支 |
| 检测时间 | : —— : 共计： h min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试条件 | 电压： 20kV 10kV 5kV 3kV 1kV □其他_______kV 拍摄模式： ANALYSIS DEPTH OVERVIEW UH RESOLUTION 使用探头型号： SE BSE EBSD In-Beam SE In-Beam BSE 喷金电流： 10mA 其他_______mA 喷金时间： 无 60S 90S 120S 150S 180S 200S 240S 其他______S 喷碳时间： 无 60S 90S 120S 150S 180S 200S 240S 其他______S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SBJ220301成品瓶肩               SBJ220301成品瓶身              SBJ220301成品瓶底

SBJ220301高温30天正置瓶肩      SBJ220301高温30天正置瓶身     SBJ220301高温30天正置瓶底

SBJ220302成品瓶肩               SBJ220302成品瓶身              SBJ220302成品瓶底

SBJ220303成品瓶肩               SBJ220303成品瓶身              SBJ220303成品瓶底

SBJ220304成品瓶肩               SBJ220304成品瓶身              SBJ220304成品瓶底

SBJ220304高温30天正置瓶肩      SBJ220304高温30天正置瓶身     SBJ220304高温30天正置瓶底

SBJ220305成品瓶肩               SBJ220305成品瓶身              SBJ220305成品瓶底

SBJ220306成品瓶肩               SBJ220306成品瓶身              SBJ220306成品瓶底

SBJ220307成品瓶肩               SBJ220307成品瓶身              SBJ220307成品瓶底

SBJ220308成品瓶肩               SBJ220308成品瓶身              SBJ220308成品瓶底

SBJ220309成品瓶肩               SBJ220309成品瓶身              SBJ220309成品瓶底

20220170瓶肩                   20220170瓶身                   20220170瓶底