**扫描电子显微镜原始记录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单号 | TL/WT-20220424-04DT | | | | | 委托单位 | | | 湖南科伦制药有限公司 | | | |
| 检测依据 | 🞎扫描电子显微镜分析方法通则JY/T 0584-2020  🞎微米级长度的扫描电镜测量方法通则 GB/T 16594-2008  🞎微束分析能谱定量分析 GB/T 17359-2012  🞎中国药典 2020年版 四部 通则（9622）  🞎其它 | | | | | 检测项目 | | | 玻璃内表面观察 | | | |
| 检测环境 | 温度： ℃； 湿度： %.RH； | | | | | 检测日期 | | | 2022-05-06 – 2022-05-16 | | | |
| 仪器设备 | 🞎场发射扫描电镜 设备编号TL/S-0019 规格型号TESCAN MAIA 3 XMH SEM  🞎扫描电镜能谱仪 设备编号TL/S-0019 规格型号OXFORD X-Max  🞎喷金仪 设备编号TL/S-0036 规格型号CRESSINGTON SPUTTER COATER 108auto  🞎喷碳仪 设备编号TL/S-0037 规格型号CRESSINGTON CARBON COATER 108carbon/A  🞎其它 | | | | | | | | | | | |
| 样品信息 | 样品名称 | 批号/编号/生产日期 | 规格/包装规格 | 剂型/类别 | 样品数量 | | 产地/厂家 | 分装情况 | | 容器介质 | 效期 | 备注 |
| Z033 | SBJ220301成品 | / | / | 1 | | / | / | | / | / | 备用1支 |
| Z033 | SBJ220301高温30天正置 | / | / | 1 | | / | / | | / | / | 备用1支 |
| Z033 | SBJ220302成品 | / | / | 1 | | / | / | | / | / | 备用1支 |
| Z033 | SBJ220303成品 | / | / | 1 | | / | / | | / | / | 备用1支 |
| Z033 | SBJ220304成品 | / | / | 1 | | / | / | | / | / | 备用1支 |
| Z033 | SBJ220304高温30天正置 | / | / | 1 | | / | / | | / | / | 备用1支 |
| Z033 | SBJ220305成品 | / | / | 1 | | / | / | | / | / | 备用1支 |
| Z033 | SBJ220306成品 | / | / | 1 | | / | / | | / | / | 备用1支 |
| Z033 | SBJ220307成品 | / | / | 1 | | / | / | | / | / | 备用1支 |
| Z033 | SBJ220308成品 | / | / | 1 | | / | / | | / | / | 备用1支 |
| Z033 | SBJ220309成品 | / | / | 1 | | / | / | | / | / | 备用1支 |
| Z033 | 20220170 | / | / | 1 | | / | / | | / | / | 备用1支 |
| 检测时间 | : —— : 共计： h min | | | | | | | | | | | |
| 测试条件 | 电压：  🞎20kV 🞎10kV 🞎5kV 🞎3kV 🞎1kV □其他\_\_\_\_\_\_\_kV  拍摄模式：  🞎ANALYSIS 🞎DEPTH 🞎OVERVIEW 🞎UH RESOLUTION  使用探头型号：  🞎SE 🞎BSE 🞎EBSD 🞎In-Beam SE 🞎In-Beam BSE  喷金电流：  🞎10mA 🞎其他\_\_\_\_\_\_\_mA  喷金时间：  🞎无 🞎60S 🞎90S 🞎120S 🞎150S 🞎180S 🞎200S 🞎240S 🞎其他\_\_\_\_\_\_S  喷碳时间：  🞎无 🞎60S 🞎90S 🞎120S 🞎150S 🞎180S 🞎200S 🞎240S 🞎其他\_\_\_\_\_\_S | | | | | | | | | | | |
| 检测结果 |  | | | | | | | | | | | |

  

SBJ220301成品瓶肩 SBJ220301成品瓶身 SBJ220301成品瓶底

  

SBJ220301高温30天正置瓶肩 SBJ220301高温30天正置瓶身 SBJ220301高温30天正置瓶底

  

SBJ220302成品瓶肩 SBJ220302成品瓶身 SBJ220302成品瓶底

  

SBJ220303成品瓶肩 SBJ220303成品瓶身 SBJ220303成品瓶底

  

SBJ220304成品瓶肩 SBJ220304成品瓶身 SBJ220304成品瓶底

  

SBJ220304高温30天正置瓶肩 SBJ220304高温30天正置瓶身 SBJ220304高温30天正置瓶底

  

SBJ220305成品瓶肩 SBJ220305成品瓶身 SBJ220305成品瓶底

  

SBJ220306成品瓶肩 SBJ220306成品瓶身 SBJ220306成品瓶底

  

SBJ220307成品瓶肩 SBJ220307成品瓶身 SBJ220307成品瓶底

  

SBJ220308成品瓶肩 SBJ220308成品瓶身 SBJ220308成品瓶底

  

SBJ220309成品瓶肩 SBJ220309成品瓶身 SBJ220309成品瓶底

  

20220170瓶肩 20220170瓶身 20220170瓶底